Приложение 2

к заключению по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план МО «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, применительно к д. Красницы.

Замечания, вопросы, ответы и предложения  по проекту внесения изменений в Генеральный план

муниципального образования «Сусанинское сельское поселение», поступившие  в течении обсуждения  Проекта.

| п/п № | Наименование органа, ФИО | Замечания, вопросы | Ответы на замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области исх.№ 14-503/14-01 от 11.02.2014 | Проектная численность населения деревни Красницы (14,0 тыс. чел. на 2035 год) не согласуется с численностью населения Сусанинского сельского поселения (8,41 тыс. чел.) согласно «Схеме территориального планирования Гатчинского муниципального района», которая не предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры (школы и учреждений здравоохранения районного уровня) в объеме, достаточном для обеспечения потребностей будущих жителей. Таким образом, представленные Проектом решения в будущем увеличивают не подкрепленные бюджетным финансированием затраты на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры. | Генеральный план Сусанинского сельского поселения был разработан и согласован в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции от 29 ноября 2010 года. Генеральный план Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области утвержден решением совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 апреля 2012 года №191. В материалах по обоснованию утвержденного генерального плана в Томе 2 разделе 4.2.1. был выполнен прогноз численности населения, в том числе оптимистичный сценарий, который учитывал приток населения, связанный с планируемым размещением гольф-деревни вблизи дар. Красницы. Численность населения поселения по этому сценарию прогнозируется к концу расчетного срока – 17,9 тыс. человек. В тексте записки также указано, что данный сценарий может быть реализован только при условии реализации проекта «Гатчинская гольф-деревня» на территории Сусанинского сельского поселения. Проект размещения гольф-деревни одобрен протоколом заседания межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области от 4 марта 2013 года (протокол представлен в томе 1). На сегодняшний день, в рамках настоящего проекта внесения изменений в генеральный план и эскизного проекта планировки уточнена численность населения в границах деревни Красницы, поскольку изменилось функциональное зонирование территории. При реализации планов инвестора ООО «Гатчинская гольф-деревня» по размещению гольф-курорта с индивидуальной и малоэтажной застройкой к 2035 г. в границах дер. Красницы численность населения составит 14 тыс. чел., в том числе: – постоянное население – 8,4 тыс. чел.; – сезонное и временно проживающее население – 5,6 тыс. чел. В проекте внесения изменений в генеральный план Сусанинского сельского поселения, который в настоящие время находится на согласительной комиссии в Правительстве Ленинградской области, представлены соответствующие данные, с учетом которых общая численность постоянного населения Сусанинского сельского поселения составит к 2035г. – 16,47 тыс.чел. В соответствии со схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района (утверждена решением совета депутатов от 29.12.2010 года №134) численность населения к 2030г. составит 261 тыс. чел., в том числе в Сусанинском сельском поселении – 14060 чел. Постоянного населения или 18910 чел. С учетом рекреантов. ВСТП Гатчинского муниципального района указано, что существующие и проектируемые в настоящее время зоны коиплексной малоэтажной застройки могут быть местом жительства более чем для 20 тыс. жителей. В рамках строительства гольф-центра и гольф-деревни инвестором ООО «Гатчинская гольф-деревня» планируется комплексное освоение территории в границах дер. Красницы под гольф-курорт с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой, с размещением объектов социальной инфраструктуры, СПА-центра и гостиницы. Участки под комплексное освоение территории в границах дер. Красницы находятся в собственности инвестора. Проект внесения изменений в генеральный план согласован с администрацией Гатчинского муниципального района – письмо представлено в томе 1– папка «для комитета экономического развития». Строительство объектов социальной инфраструктуры планируется за счет средств инвестора. Планируемые к строительству школа и детские сады в дальнейшем предполагаются к передаче в собственность Гатчинского муниципального района на основании постановления Правительства Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 183 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области на приобретение в муниципальную собственность объектов социального назначения». После утверждения проекта планировки территории инвестором ООО «Гатчинская гольф-деревня» планируется заключение соглашения о сотрудничестве с Правительством Ленинградской области, администрацией муниципального района и поселения по вопросам устойчивого развития территорий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства, которое предусматривает возможность передачи в муниципальную собственность школ и детских садов, построенных застройщиком». Письмо о намерениях представлено в томе 1 – папка «для комитета экономического развития». На основании утвержденных внесений изменений в генеральный план поселения в Схему территориального планирования Гатчинского муниципального района в установленном порядке будут внесены соответствующие изменения, что подтверждается согласованием настоящего проекта администрацией Гатчинского муниципального района. |
| 1.2 |  | Территории в границах населенных пунктов не должны предусматриваться для расселения временного населения. Планировать проживание временного населения необходимо в составе дачных и садовых некоммерческих товариществ на территории поселения. | Действующим законодательством не запрещено размещение в границах населенного пункта объектов физкультуры и спорта, отдыха и туризма, каковым является планируемый гольф-курорт, в котором будут проживать спортсмены, гости и члены гольф-клуба. Размещение их в дачных и садовых некоммерческих товариществах не представляется возможным. |
| 1.3 |  | Комитет рекомендует учесть в Проекте следующие замечания: 1. В томе «Положения о территориальном планировании» при учете объектов регионального значения давать ссылку – «Предложения для учета при корректировке «Схемы территориального планирования Ленинградской области» по аналогии с материалами по обоснованию. 2. Включить в состав Проекта откорректированный раздел «Основные технико-экономические показатели» в целом по Сусанинскому сельскому поселению, с учетом изменений по деревне Красницы | 1. При формулировании положений о территориальном планировании необходимо учитывать, что генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в генеральный план, утверждается представительным органом местного самоуправления поселения, поэтому положения о территориальном планировании должны отвечать требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам, и, в частности, отвечать принципу правовой определенности. 2. Раздел технико-экономические показатели откорректирован в Положениях о территориальном планировании. |
| 2.1 | Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным Ленинградской области исх.№ 2-130/14-0-1 от 10.02.2014 | Представленные сведения о площади (границах) населенного пункта противоречат части статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации. Отсутствует подтверждение законности сведений о существующих границах и площади деревни Красницы (на 01.12.2013 – 331,6 га), каким-то образом, претерпевшей изменение после утверждения генерального плана в 2012 году (тогда было согласовано 322 га), хотя в представленных материалах говорится, что в границах, утвержденных генеральным планом в 2012 году – 318,3 га | Работы по установлению границы населенного пункта Красницы проводились ООО «Тайвола» в 2013 г. (выполнено описание местоположения границ объекта землеустройства – дер. Красницы, подготовлена карта (план). Сведения о границах дер. Красницы внесены в государственный кадастр недвижимости в 2013 г.) Расхождения в площади населенного пункта Красницы, установленного генеральным планом (322 га) и поставленного на кадастровый учет (331,6 га) по сведениям ООО «Тайвола» возникли по следующим причинам (исх. № 12/14 К): «Сопоставив данные градостроительной документации и сведения ГКН, было установлено, что граница населенного пункта, утвержденная генеральным планом, пересекает границы земельных участков, сведения о которых были внесены в ГКН: в том числе: 47:23:0521002:65, 47:23:0521001:53, 47:23:0521001:29, 47:23:0521002:33, 47:23:0521002:66, 47:23:0521002:401. Согласно ст. 83 Земельного кодекса РФ границы населенных пунктов не могут пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Для удовлетворения данного требования исполнителю при подготовке генерального плана необходимо использовать актуальные сведения ГКН. Земельные участки, обозначенные выше, были некорректно учтены разработчиком генерального плана ООО «Маскарон» при формировании границы населенного пункта. При проведении землеустроительных работ было проведено уточнение границы населенного пункта путем совмещения ее с границами земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН. В связи с этим и возникло расхождение площадей дер. Красницы на 9,6 га, между генеральным планом (322 га) и границей, внесенной в ГКН, на основе сформированной ООО «Тайвола» землеустроительной документацией (331,6 га)» Письмо приложено в томе 1. Указание на площадь 318,3 га – техническая ошибка, устранена из материалов проекта. |
| 2.2 |  | Файл «Положение» Отредактировать грамматические ошибки | Замечание принято. Откорректировано согласно замечаний |
| 2.3 |  | Файл «записка» Некоторые карты имеют более, чем одно название одновременно Целесообразно каждой карте присвоить одно название (не повторяя в названии слово «Карта»). То же по всему проекту. | Состав карт определен п.3 ст.23 Градостроительного кодекса РФ: «…3. Генеральный план содержит: 1) положение о территориальном планировании; 2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа; 3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа; 4) карту функциональных зон поселения или городского округа»…» Исходя из градостроительной практики на территории Ленинградской области, при совмещении информации на одной карте следует четко повторять название карт в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 2.4 |  | Файл «записка» Во избежание тавтологии название карты целесообразно изменить, например на – «Карта границ населенного пункта. Дер. Красницы» (согласно областному закону от 15 июня 2010 года № 32-оз – «деревня» - населенный пункт….»). То же по всему проекту. | Откорректировано согласно замечанию |
| 2.5 |  | Карты (общие замечания) Названия карт не соответствуют сведениям, представленным в разделе «Состав проекта», число карт не совпадает. В угловом штампе карт указывается не тот разработчик, который указан в текстовой части. | Откорректировано согласно замечанию |
| 3.1 | Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области. 11.02.2014 №43-1-43/14-2-1 На №65 от 21.01.2014 | В соответствии с частью 1 статьи 23 и частью 7 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации из наименования указанного проекта необходимо исключить слова «применительно к дер. Красницы» Необходимо откорректировать наименование проекта во всех текстовых материалах и на картах | Откорректированы текстовые материалы и карты в соответствии с замечанием. |
| 3.2 |  | На карте функциональных зон применительно к дер. Красницы. Карта размещения объектов местного значения применительно к дер. Красницы не выделены: - территории и объекты первой очереди освоения и строительства, в том числе инженерно-транспортной инфраструктуры; - информация по отнесению объектов детского дошкольного и школьного образования к объектам местного (районного) уровня, объектов здравоохранения – к объектам регионального значения и очередность их строительства. Указанная информация должна быть уточнена и приведена в соответствие с пояснительной запиской и положениями о территориальном планировании. Откорректировать название карты в соответствии с п.1 указанных замечаний. | Откорректировано |
| 3.3 |  | На карте размещения объектов местного значения применительно к дер. Красницы (инженерная и транспортная инфраструктуры) не выделены: - территории и объекты первой очереди освоения, в том числе улицы и проезды в границах населенного пункта, мостовые сооружения; - объекты электроэнергетики и газоснабжения; - объекты водоснабжения и водоотведения. Откорректировать наименование карты в соответствии с п.1 указанных замечаний. | Откорректировано |
| 4.1 | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области считает нецелесообразным исключение дер. Красницы из границ планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения – планируемого природного парка «Верхний Оредеж». В схеме территориального планирования Ленинградской области граница планируемого природного парка «Верхний Оредеж» отображена в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания природного парка «Верхний Оредеж», разработанного Государственным институтом архитектуры в Санкт-Петербурге в 1999 году. Основной целью природного парка «Верхний Оредеж» является сохранение и восстановление природных и культурных ландшафтов в верхнем и среднем течении реки Оредеж. В соответствии с технико-экономическим обоснованием создания природного парка «Верхний Оредеж» одни из наиболее ценных природных территорий в границах планируемого к образованию природного парка расположены в долинах реки Оредеж и ее притока – реки Суйда. Дер. Красницы располагается по обоим берегам реки Суйда в верхнем ее течении и входит в границы территории, имеющей природоохранное значение. В этой связи в целях обеспечения сохранения ценных природных комплексов по берегам реки Суйды и ее притоков рекомендуется не сокращать ширину зоны рекреационного назначения, не предусматривающей размещение объектов капитального строительства (Р1 и Р2). Кроме того, в текстовых материалах рекомендуется привести сведения о планируемой особо охраняемой природной территории регионального значения – планируемом природном парке «Верхний Оредеж» в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области. | Откорректировано. В текстовой части материалов по обоснованию в разделе 3 (стр. 37) указано, что в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области планируется размещение объектов регионального значения: – особо охраняемая природная территория регионального значения природно-исторический парк «Верхний Оредеж». На стр. 37 добавлен текст: Цель создания ООПТ – сохранение и восстановление природных и культурных ландшафтов, включающих объекты историко-культурного наследия, в верхнем и среднем течении реки Оредеж; сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. Согласно сведениям комитета по природным ресурсам Ленинградской области (письмо исх. № kpr-05-1059/14-0-1 от 10.02.2014), в соответствии с технико-экономическим обоснованием создания природно-исторического парка, одни из наиболее ценных природных территорий в границах планируемого к образованию парка расположены в долинах реки Оредеж и ее притока – реки Суйда, протекающей по территории дер. Красницы. В проекте внесения изменений в генеральный план предлагается размещение зоны рекреационного назначения (зона скверов, парков, бульваров и зона природного ландшафта) по обоим берегам р. Суйда, не предусматривающей размещение объектов капитального строительства, что позволит сохранить природоохранное значение территории и обеспечит свободный доступ граждан к водному объекту. В восточной части дер. Красницы граница жилой зоны сохранена согласно действующему генеральному плану поселения. В западной части деревни участок площадью 4,8 га вдоль р. Суйда выведен из границ населенного пункта с сохранением защитных лесов, в жилой зоне планируется организация системы исскуственных водоемов с территорией зеленых насаждений общего пользования на протяжении всего курортного комплекса. Использование территории в границах береговой полосы р. Суйда, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны планируется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. Размещение гольф-центра с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой на территории дер. Красницы согласовано на заседании межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Ленинградской области (протокол от 4 марта 2013 г. представлен в томе 1). В связи с выше сказанным, предлагается при разработке материалов комплексного экологического обследования и разработке границ природного парка «Верхний Оредеж» отнести территорию дер. Красницы к зоне интенсивного природопользования. |
| 4.2 |  | В границы населенного пункта включена часть квартала № 1102 Минского лесничества Гатчинского лесничества, хотя на него зарегистрировано право собственности Российской Федерации как земли лесного фонда (Свидетельство о праве собственности Российской Федерации на лесной участок Гатчинского лесничества от 30.03.2009 года № 78-АД 002576) В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ в тех случаях, когда проекты генеральных планов предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых границ земель лесного фонда, они должны согласовываться в порядке установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с положением о Федеральном агентстве лесного хозяйства лесного хозяйства, утвержденное постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 736, Федеральное агентство осуществляет рассмотрение проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов и подготовку заключений в пределах своей компетенции. В случае включения в границы населенных пунктов земель лесного фонда, необходимо обосновать данное решение и получить согласование Федерального агентства лесного хозяйства. | Откорректировано. На стр. 7 текстовой части материалов по обоснованию указано: Сведения о границе дер. Красницы внесены в государственный кадастр недвижимости – регистрационный номер внесения информации о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных № 2/4/1528/2013 (письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии представлено в томе 1), категория земель – земли населенного пункта, площадь – 331,6 га. Согласно сведениям комитета по природным ресурсам Ленинградской области (письмо исх. № kpr-051059/14-0-1 от 10.02.2014) в границы дер. Красницы вошел участок земель Минского участкового лесничества Гатчинского лесничества (часть квартала № 1102), по измерениям в ГИС площадь участка – 4,8 га. Свидетельство о праве собственности Российской Федерации на лесной участок Гатчинского лесничества от 30.03.2009 года № 78-АД 002576. При этом часть указанного участка площадью 4,0014 га зарегистрирована как земли сельскохозяйственного назначения (согласно сведениям из государственного кадастра недвижимости о земельном участке номер 47:23:0521002:423) в частной собственности (согласно сведениям из государственного реестра прав на недвижимое имущество – Свидетельство о праве собственности от 14.02.2014 г. 47-АВ 184953). Поскольку обозначенный земельный участок имеет «двойной учет» в части 0,7986 га и «тройной учет» в части 4,0014 га, проектом внесения изменений в генеральный план Сусанинского сельского поселения предлагается исключить его из границ населенного пункта дер. Красницы (общая площадь 4,8 га). Площадь дер. Красницы в планируемых границах – 326,8 га. Графические материалы проекта откорректированы. |
| 5.1 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Исх. № 01-316/14-0-1 от 05.03.2014 | В части раздела газоснабжения и газификации: - привести расчеты газопотребления, представленные в таблице 2.4 в соответствие с текстовой частью того же раздела (газопотребление проектируемой зоны, в соответствии с расчетами не равно 22,56 млн. м3/год); | Откорректировано. Расчеты в таблице 2.4 исправлены и приведены в соответствие с текстовой частью. Планируемый объем газопотребления составляет 32,34 млн. м3/год. |
|  |  | - учесть, что Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной на период до 2025 года газификация д. Красницы не предусмотрена, а значит прорабатывать мероприятия по развитию населенного пункта и планировать размещение объектов газоснабжения, газификации и теплоснабжения на период до 2020 года не корректно. | Размещение в дер. Красницы гольф-центра и гольф-деревни одобрено межведомственной комиссией по размещению производительных сил Ленинградской области (протокол от 04.03.2013). Поскольку в Генеральной схеме газификации и газоснабжения Ленинградской области не предусмотрена газификация дер. Красницы, то в проекте внесения изменений в генеральный план даны предложения для Ленинградской области по газификации деревни. В случае учета данного предложения при внесении изменении в схему территориального планирования Ленинградской области или Генеральную схему газификации и газоснабжения (при согласовании с ООО «Газпром Межрегионгаз», появится возможность реализовать мероприятия по строительству газораспределительных сетей, запланированных в дер. Красницы. В настоящее время инвестором прорабатывается вопрос газификации планируемого объекта. По сведениям ОАО «Гатчинагаз» проектно-изыскательские работы по прокладке газораспределительных сетей в дер. Красницы будут выполнены в 2014 г., строительно-монтажные – в 2015 г. (письмо приложено в томе 1). В соответствии с письмом МУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства», объемы для газоснабжения планируемой к развитию территории, будут учтены при проектировании межпоселкового газопровода высокого давления к пос. Сусанино и пос. Семрино (письмо представлено в томе 1). |
| 5.2 |  | В части раздела электроснабжения: - в разделе «Электроснабжение» записки абзац 2 привести в соответствие с таблицей 2.3. Укрупненный расчет электрических нагрузок | Откорректировано. |
|  |  | - в таблице 2.3. Укрупненный расчет электрических нагрузок привести перечень электроприемников (нагрузок), электроснабжение которых должно осуществляться по первой категории надежности электроснабжения; | Откорректировано. Раздел «Электроснабжение» текстовой части дополнен перечнем электроприемников (нагрузок), электроснабжение которых должно осуществляться по первой категории надежности электроснабжения. В таблицу 2.3 также внесены дополнения. |
|  |  | Разработанные мероприятия на первую очередь до 2020 года и на расчетный срок до 2030 года по развитию электроснабжения данного муниципального образования привести в соответствие с мероприятиями Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики РФ, одобренной распоряжением правительства РФ от 22.02.2008 № 2015-р, Схемы и Программы перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 № 466, схемы территориального планирования Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, и Инвестиционными программами субъектов электроэнергетики | Генеральный план Сусанинского сельского поселения согласован Правительством Ленинградской области в 2012 г. и утвержден решением совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 апреля 2012 года № 191. В настоящем проекте внесения изменений в генеральный план рассматривается только территория в границах дер. Красницы. В границах дер. Красницы учтены следующие объекты: В соответствии с «Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 года № 215-р на 1 очередь: – строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Ленинградская. В соответствии со Схемой и Программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2011 № 466, схемой территориального планирования Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, инвестиционными программами субъектов электроэнергетики не планируется размещение объектов в дер. Красницы. В настоящее время по дер. Красницы проходит ВЛ 35 кВ ПС Вырица – ПС Сусанино. Настоящим проектом предлагается демонтировать участок ВЛ 35 кВ со строительством участка ВЛ в обход планируемой жилой застройки. На стр. 17 текстовой части материалов по обоснованию проекта даны предложения в схему территориального планирования Ленинградской области по размещению объектов для обеспечения электроснабжением потребителей дер. Красницы (с учетом значительного роста нагрузок). |
| 6 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Исх. № вс-462/14-0-2 от 24.03.2014 | Рекомендуется предусмотреть резервирование земельного участка для размещения станции перегруза твердых бытовых отходов для нужд муниципального образования «Сусанинское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами. | В границах дер. Красницы не планируется размещение станции перегруза ТБО, поскольку вывоз бытовых отходов и мусора планируется осуществлять ежедневно в соответствии с п. 8.2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. При внесении изменений в генеральный план Сусанинского сельского поселения в части всей территории поселения будет рассмотрен вопрос размещения станции перегруза ТБО для нужд Сусанинского сельского поселения. |
| 7.1 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Исх. № 47-01-02-997/14 от 04.03.2014 г. | 1. В текстовых и графических материалах не определен и не указан размер санитарно-защитной полосы строящихся водоводов. | Генеральный план Сусанинского сельского поселения утвержден решением совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 апреля 2012 года № 191 (далее – Генеральный план). В настоящем проекте внесения изменений в Генеральный план рассматривается территория только в границах дер. Красницы. Размещение водоводов в границах дер. Красницы не планируется. |
| 7.2 |  | 2. В текстовых материалах не указано количество общественных колодцев, используемых для децентрализованного водоснабжения и их принадлежность. | В настоящее время в границах дер. Красницы отсутствуют общественные колодцы. На период разработки проекта планируется строительство централизованной системы водоснабжения для обеспечения хозяйственно-питьевым водоснабжением полного объема существующей и планируемой застройки – отображено на карте планируемого размещения объектов местного значения (инженерная и транспортная инфраструктуры). |
| 7.3 |  | 3. В текстовых материалах проекта отсутствует информация о необходимости разработки проектов санитарно-защитных зон существующих КОС (п. Кобралово, п. Семрино). | Генеральный план Сусанинского сельского поселения утвержден решением совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 апреля 2012 года № 191 (далее – Генеральный план). В настоящем проекте внесения изменений в Генеральный план рассматривается территория только в границах дер. Красницы. |
| 7.4 |  | 4. В представленных проектных материалах не отражено планируемое строительство контейнерных площадок в частном секторе МО «Сусанинское сельское поселение» в соответствии с генеральной схемой санитарной очистки. Дополнительно сообщаем, что в проекте периодичность вывоза твердых бытовых отходов указана 3 раза в неделю, что не соответствует требованиям п. 8.2.4. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». | Откорректировано. На стр. 34 текстовой части материалов по обоснованию проекта внесены дополнения: При периодичности вывоза твердых бытовых отходов 7 раз в неделю и коэффициенте неравномерности отходов 1,25 в дер. Красницы необходимо установить 90 несменяемых контейнеров объемом 0,75 м3 для сбора ТБО. В границах дер. Красницы необходимо размещение не менее 18 контейнерных площадок. Для установки контейнеров должны быть оборудованы специальные площадки с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. В настоящем проекте внесения изменений в Генеральный план рассматривается территория только в границах дер. Красницы. |
| 8 | Главное управление МЧС России по ленинградской области | Проект не рекомендован к согласованию. - в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности разработать и включить в состав проекта раздел»Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», в котором следует отразить состав и функциональные характеристики системы обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, производственных объектов и зон; - в соответствии со ст. ст. 76,79 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, ст. 4 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ обосновать предложения по размещению подразделений пожарной охраны, их радиус обслуживания, указать вид пожарной охраны (СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»), выделить земельные участки (адресно) для размещения подразделений пожарной охраны, обозначить на схеме зоны доступности существующих и проектируемых пожарных депо; - для наружного предусмотреть устройство наружного противопожарного водопровода (наружные сети с пожарными гидрантами), определив количество одновременных пожаров и соответственно нормативный расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; - в соответствии со ст.2, 23 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», гл. III Федерального закона «О гражданской обороне», Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 1.9 СНиП 2.01.51-90, п. 5.3. СП 11-112-2001 разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». | Проект генерального плана Сусанинского сельского поселения был разработан и согласован в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса в 2012 году. В составе проекта был представлен раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», где, в том числе, были проработаны мероприятия пожарной безопасности. Проект был согласован, в том числе, с МЧС России – письмо о согласовании от заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – исх. №43-2588-7 от 20 июня 2011г. Генеральный план Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области утвержден решением совета депутатов Сусанинского сельского поселения от 28 апреля 2012 года № 191 (далее – генеральный план Сусанинского сельского поселения). В соответствии с генеральным планом разместить пожарные депо V типа (по 2 пожарных автомобиля) в поселках Семрино, Сусанино, Кобралово, деревни Красницы. В настоящее время на согласовании в Правительство Ленинградской области представлен проект внесения изменений в генеральный план Сусанинского сельского поселения – в части территории одного населенного пункта – дер. Красницы в существующих границах. В соответствии с ранее утвержденным генеральном планом в дер. Красницы, по-прежнему, предусматривается площадка под размещение пожарного депо в западной части деревни – отображена на графических материалах проекта. Согласно расчетов, исходя из численности населения 14 тысяч человек (с учетом сезонного населения), на территории деревни Красницы планируется пожарное депо на 6 автомобилей. |
| 9 | Иванов А.И. - житель д. Красницы | «Дорога за деревней Красницы на Мины и Вырицу будут ли ее реконструировать?» | «Да, но только на третьем этапе выполнения работ» |
| 10 | Булычева В.И. - жительница д. Красницы | «Для кого детские сады?» | «Для всех детей» |
| 11 | Булычева В.И. - жительница д. Красницы | «Курортная зона будет закрытой?» | «Нет, это все будет открыто для любого гражданина» |
| 12 | Иванов А.И. - житель д. Красницы | «Дорога идущая в д. Красницы через Вашу территорию будет всем доступна?» | «Дорога принадлежит району и будет открыта, мы ее только благоустроим» |
| 13 | Уткина М.А. – жительница д. Красницы | «Какие дома там будут строится?» | «Коттеджная застройка и дома 3-4 этажа включительно» |
| 14 | Иванов А.И. - житель д. Красницы | «В каком состояние очистные сооружения?» | «Очистные сооружения требуют реконструкции» |
| 15 | Булычева В.И. - жительница д. Красницы | «Предусмотрены ли в генеральном плане на данном участке поликлиника?» | «Да предусмотрена» |